Инструкция по монтажу карнизов и молдингов

01; 02. Нанесите монтажный клей на боковые поверхности и равномерно распределите его по плоскости.; Приложите элемент к стене и закрепите его на нужном уровне (используйте отделочные гвозди 4 см для временного закрепления)..

03; 04. Нанесите специальный клей для стыков на одну из поверхностей. Клей следует наносить с избытком.; Приложите второй элемент. Убедитесь, что карнизы плотно (без зазоров) по всей плоскости стыка примыкают друг к другу, а в местах соединений наружу выступил клей..

Ошибка!; Ошибка!; Ошибка!; Ошибка!.

05; 06. При монтаже карнизов для скрытого освещения используйте монтажный клей и саморезы (3-4 шт. на 2 м).; Для повышения надёжности монтажа используйте саморезы (3-4 шт. на 2 м)..

07; 08. После высыхания клея (через 24 часа) удалите излишки клея при помощи острого ножа и средней шкурки.; Зачистите места соединений при помощи наждачной бумаги..

09; 10. Если в результате неправильного монтажа образовались щели, заполните их клеем.; Нанесите краску на поверхность карниза или молдинга, предварительно прокрасив швы..